服务内容及要求

1. 日常维护

- 定期对监控系统的设备进行清洁、检查，确保设备外观整洁、无灰尘、无污渍。

- 检查监控摄像头的图像质量，对模糊、偏色、亮度不足等问题及时进行调整和修复。

- 检查录像机的存储功能，确保录像数据的完整性和可查性。

- 检查监控系统的网络连接，确保数据传输的稳定性和流畅性。

2. 故障维修

- 提供 24 小时故障维修服务，接到故障报告后，维修人员应在规定时间内到达现场进行处理。

- 对监控系统出现的硬件故障，及时进行更换或维修；对软件故障，及时进行调试和修复。

- 维修后，应向医院提供书面维修报告，详细说明故障原因、维修过程和维修结果。

3. 定期巡检

- 每月对监控系统进行一次全面巡检，检查设备的运行状态、性能指标等，并出具巡检报告。

- 对巡检中发现的问题，及时进行整改和处理，确保监控系统的正常运行。

4. 培训服务

- 为医院的相关人员提供监控系统的操作培训和技术指导，确保他们能够熟练使用和维护监控系统。

- 定期组织培训，提高医院相关人员的监控系统维护意识和技能水平。